k bodu č. 1: Jaká největší dovolená chyba (MPE) se podle platné právní úpravy vztahuje na zjišťování údaje o skutečném spotřebovaném množství paliva pro účel dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 48/2008 Sb.?

Zjišťování údajů o skutečně spotřebovaném množství paliva [spotřebě minerálních olejů, které byly použity v zemědělské prvovýrobě dle § 2 odst. 3 (zrušené) vyhlášky č. 48/2008 Sb.] není právními předpisy o spotřebních daních blíže specifikováno. Není tedy ani stanovena metoda měření nebo druh měřidla, které by při zjišťování údajů měly být použity. Návazně na to nelze specifikovat metrologické charakteristiky (např. MPE) potenciálně použitého měřidla.

k bodu č. 2: Jaké konkrétní subjekty jsou ve smyslu § 21 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii platně autorizovány k výkonu úředního měření v souvislosti s § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních resp. pro účel dle vyhlášky č. 48/2008 Sb.?

K výkonu úředního měření v souvislosti s § 57 zákona č. 353/2003 Sb. nejsou autorizovány žádné subjekty.